**宝鸡市中心医院港务区院区基础器械洽谈采购信息**

1. **拟采购物资名称及要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格/要 求** | **单位** |
| 1 | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 把 |
| 2 | 医用镊 | 14cm横齿（敷料） | 把 |
| 3 | 医用镊 | 16cm横齿（敷料） | 把 |
| 4 | 医用镊 | 18cm横齿（敷料） | 把 |
| 5 | 医用镊 | 20cm横齿（敷料） | 把 |
| 6 | 医用镊 | 22cm横齿（敷料） | 把 |
| 7 | 医用镊 | 24cm横齿（敷料） | 把 |
| 8 | 组织镊 | 12.5cm（有钩） | 把 |
| 9 | 组织镊 | 14cm（有钩） | 把 |
| 10 | 组织镊 | 16cm（有钩） | 把 |
| 11 | 组织镊 | 18cm（有钩） | 把 |
| 12 | 组织镊 | 20cm（有钩） | 把 |
| 13 | 组织镊 | 22cm（有钩） | 把 |
| 14 | 组织镊 | 24cm（有钩） | 把 |
| 15 | 眼科镊 | 7.5cm（直有齿） | 把 |
| 16 | 眼科镊 | 7.5cm（弯有齿） | 把 |
| 17 | 眼科镊 | 10cm（直有钩，无齿） | 把 |
| 18 | 精细镊 | 14cm整形/无钩 | 把 |
| 19 | 精细镊 | 14cm整形/有钩 | 把 |
| 20 | 胸腔镊 | 20cm直无钩 | 把 |
| 21 | 胸腔镊 | 20cm直有钩 | 把 |
| 22 | 无损伤镊 | 18cm直形/凹凸齿 | 把 |
| 23 | 无损伤镊 | 22cm直形/凹凸齿 | 把 |
| 24 | 心内镊 | 200×0.2，枪状，无齿，精细型 | 把 |
| 25 | 取瘤镊 | 200×2，枪状，碗形有孔 | 把 |
| 26 | 无齿显微镊 | 200×0.6，枪状，无齿 | 把 |
| 27 | 有齿显微镊 | 180×0.9，枪状，有齿 | 把 |
| 28 | 枪状镊 | 160，枪状，带齿 | 把 |
| 29 | 眼科镊 | 10cm（弯有钩，无齿） | 把 |
| 30 | 帕巾钳 | 9cm尖头 | 把 |
| 31 | 帕巾钳 | 11cm尖头 | 把 |
| 32 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 把 |
| 33 | 帕巾钳 | 16cm尖头 | 把 |
| 34 | 帕巾钳 | 18cm尖头 | 把 |
| 35 | 组织钳 | 12cm 普通 头宽5 | 把 |
| 36 | 组织钳 | 14cm 普通 头宽5 | 把 |
| 37 | 组织钳 | 16cm 普通 头宽5 | 把 |
| 38 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 把 |
| 39 | 持针钳 | 14cm粗针 | 把 |
| 40 | 持针钳 | 16cm粗针 | 把 |
| 41 | 持针钳 | 18cm粗针 | 把 |
| 42 | 持针钳 | 20cm粗针 | 把 |
| 43 | 持针钳 | 22cm粗针 | 把 |
| 44 | 持针钳 | 25cm粗针 | 把 |
| 45 | 持针钳 | 14cm细针 | 把 |
| 46 | 持针钳 | 16cm细针 | 把 |
| 47 | 持针钳 | 18cm细针 | 把 |
| 48 | 持针钳 | 20cm细针 | 把 |
| 49 | 持针钳 | 22cm细针 | 把 |
| 50 | 持针钳 | 24cm细针 | 把 |
| 51 | 无损伤主动脉钳 | 18cm | 把 |
| 52 | 心脏持针钳 | 22cm | 把 |
| 53 | 动脉瘤持器 | 成人、儿童各1 | 把 |
| 54 | 金把持针钳 | 18cm细针（镶片） | 把 |
| 55 | 金把持针钳 | 20cm细针（镶片） | 把 |
| 56 | 金把持针钳 | 24cm细针（镶片） | 把 |
| 57 | 止血钳 | 9.5cm弯全齿 | 把 |
| 58 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 把 |
| 59 | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 把 |
| 60 | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 |
| 61 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 |
| 62 | 止血钳 | 20cm弯全齿 | 把 |
| 63 | 止血钳 | 22cm弯全齿 | 把 |
| 64 | 止血钳 | 24cm弯全齿 | 把 |
| 65 | 止血钳 | 12.5cm直半齿 | 把 |
| 66 | 止血钳 | 14cm直半齿 | 把 |
| 67 | 止血钳 | 16cm直半齿 | 把 |
| 68 | 止血钳 | 18cm直半齿 | 把 |
| 69 | 止血钳 | 20cm直半齿 | 把 |
| 70 | 止血钳 | 22cm直半齿 | 把 |
| 71 | 止血钳 | 24cm直半齿 | 把 |
| 72 | 止血钳 | 14cm直有钩 | 把 |
| 73 | 止血钳 | 16cm直有钩 | 把 |
| 74 | 止血钳 | 18cm直有钩 | 把 |
| 75 | 止血钳 | 20cm直有钩 | 把 |
| 76 | 止血钳 | 22cm直有钩 | 把 |
| 77 | 止血钳 | 24cm直有钩 | 把 |
| 78 | 止血钳 | 12.5cm弯有钩 | 把 |
| 79 | 止血钳 | 14cm弯有钩 | 把 |
| 80 | 止血钳 | 16cm弯有钩 | 把 |
| 81 | 止血钳 | 18cm弯有钩 | 把 |
| 82 | 止血钳 | 20cm弯有钩 | 把 |
| 83 | 止血钳 | 22cm弯有钩 | 把 |
| 84 | 止血钳 | 24cm弯有钩 | 把 |
| 85 | 胸腔止血钳 | 25cm圆弯 | 把 |
| 86 | 直角钳 | 16cm90°直角 | 把 |
| 87 | 直角钳 | 18cm90°直角 | 把 |
| 88 | 直角钳 | 20cm90°直角 | 把 |
| 89 | 直角钳 | 24cm90°直角 | 把 |
| 90 | 直角钳 | 18cm45°直角 | 把 |
| 91 | 直角钳 | 20cm45°直角 | 把 |
| 92 | 直角钳 | 22cm45°直角 | 把 |
| 93 | 直角钳 | 24cm45°直角 | 把 |
| 94 | 主动脉阻断钳 | 14cm,双角弯，双齿 | 把 |
| 95 | 主动脉阻断钳 | 24cm双角弯，双齿 | 把 |
| 96 | 肾蒂钳 | 25cm30\*22凹凸齿 | 把 |
| 97 | 心耳钳 | 24cm,双角弯，凹凸齿 | 把 |
| 98 | 管道钳 | 16/18/20 | 把 |
| 99 | 穿线勾 | 20cm | 把 |
| 100 | 扁桃抓钳 | 220，三爪，直形 | 把 |
| 101 | 扁桃钳 | 200×R50×9×2.5，圆弯头，扁桃体 | 把 |
| 102 | 环钳 | 25cm直 | 把 |
| 103 | 环钳 | 25cm弯 | 把 |
| 104 | 手术刀柄 | 3# | 把 |
| 105 | 手术刀柄 | 4# | 把 |
| 106 | 手术刀柄 | 7# | 把 |
| 107 | 手术剪刀 | 14cm直尖 | 把 |
| 108 | 手术剪刀 | 18cm直尖 | 把 |
| 109 | 手术剪刀 | 20cm直尖 | 把 |
| 110 | 手术剪刀 | 22cm直尖 | 把 |
| 111 | 手术剪刀 | 14cm直尖圆 | 把 |
| 112 | 手术剪刀 | 16cm直尖圆 | 把 |
| 113 | 手术剪刀 | 18cm直尖圆 | 把 |
| 114 | 手术剪刀 | 20cm直尖圆 | 把 |
| 115 | 综合组织剪刀 | 14cm直 | 把 |
| 116 | 综合组织剪刀 | 16cm直 | 把 |
| 117 | 综合组织剪刀 | 18cm直 | 把 |
| 118 | 综合组织剪刀 | 20cm直 | 把 |
| 119 | 综合组织剪刀 | 22cm直 | 把 |
| 120 | 综合组织剪刀 | 24cm直 | 把 |
| 121 | 综合组织剪刀 | 16cm弯 | 把 |
| 122 | 综合组织剪刀 | 18cm弯 | 把 |
| 123 | 综合组织剪刀 | 20cm弯 | 把 |
| 124 | 综合组织剪刀 | 22cm弯 | 把 |
| 125 | 综合组织剪刀 | 24cm弯 | 把 |
| 126 | 组织剪刀 | 16cm直 | 把 |
| 127 | 组织剪刀 | 18cm直 | 把 |
| 128 | 组织剪刀 | 20cm直 | 把 |
| 129 | 组织剪刀 | 22cm直 | 把 |
| 130 | 组织剪刀 | 16cm弯 | 把 |
| 131 | 组织剪刀 | 18cm弯 | 把 |
| 132 | 组织剪刀 | 20cm弯 | 把 |
| 133 | 组织剪刀 | 22cm弯 | 把 |
| 134 | 组织剪刀 | 24cm弯 | 把 |
| 135 | 脑膜剪 | 18cm | 把 |
| 136 | 扁桃剪 | 18cm | 把 |
| 137 | 阑尾钳 | 16cm | 把 |
| 138 | 阑尾钳 | 18cm | 把 |
| 139 | 荷包成型器 | 35cm6齿 | 把 |
| 140 | 胃钳 | 20cm | 把 |
| 141 | 胃钳 | 29cm | 把 |
| 142 | 肠钳 | 25cm 直，斜齿 | 把 |
| 143 | 肠钳 | 25cm 弯，斜齿 | 把 |
| 144 | 取石钳 | 24cm | 把 |
| 145 | 椎板咬骨钳 | 22cm×1/10×130°，普通型 | 把 |
| 146 | 椎板咬骨钳 | 22cm×2/10×130°，普通型 | 把 |
| 147 | 椎板咬骨钳 | 22cm×3/10×130°，普通型 | 把 |
| 148 | 椎板咬骨钳 | 22cm×4/10×130°，普通型 | 把 |
| 149 | 椎板咬骨钳 | 22cm×5/10×130°，普通型 | 把 |
| 150 | 髓核钳 | 23cm×1×10×150°，握柄式 | 把 |
| 151 | 髓核钳 | 23cm×2×10×150°，握柄式 | 把 |
| 152 | 髓核钳 | 23cm×3×10×150°，握柄式 | 把 |
| 153 | 髓核钳 | 23cm×4×10×150°，握柄式 | 把 |
| 154 | 髓核钳 | 23cm×5×10×150°，握柄式 | 把 |
| 155 | 双关节咬骨钳 | 23cm×3×20°，普通型，弯 | 把 |
| 156 | 双关节咬骨钳 | 23cm×2×20°，普通型，弯 | 把 |
| 157 | 咬骨剪 | 20cm | 把 |
| 158 | 骨锤 | 22cm,140g | 把 |
| 159 | 骨锤 | 22cm,270g | 把 |
| 160 | 骨锤 | 22cm,450g | 把 |
| 161 | 克氏钳 | 20cm | 把 |
| 162 | 滑膜剪 | 20cm | 把 |
| 163 | 钢丝剪 | 22cm单关节 老虎头 | 把 |
| 164 | 钢丝剪 | 24cm双关节 圆头双刃 | 把 |
| 165 | 肋骨剪 | 22cm | 把 |
| 166 | 钢丝剪 | 24cm双关节 圆头 | 把 |
| 167 | 骨剪 | 14cm单关节 弯 | 把 |
| 168 | 骨剪 | 18cm单关节 弯 | 把 |
| 169 | 咬骨钳 | 23cm双关节 角弯20°尖头无角柄 | 把 |
| 170 | 咬骨钳 | 23cm双关节 角弯20°尖头无角柄 | 把 |
| 171 | 咬骨钳 | 23cm双关节 侧角40°刃3单角柄 | 把 |
| 172 | 咬骨钳 | 23cm双关节 侧角40°刃2单角柄 | 把 |
| 173 | 咬切钳 | （开颅/鼻窦）用 | 把 |
| 174 | 取瘤钳 | 200×3，枪状，碗形有孔 | 把 |
| 175 | 骨刮匙 | 16cm 直 碗形/匙形 头宽φ4/5 | 把 |
| 176 | 骨刮匙 | 18cm 直 碗形/匙形 头宽φ6/7 | 把 |
| 177 | 椎板牵开器 | 17cm固定式 单钩 直角弯H60 | 把 |
| 178 | 椎板牵开器 | 17cm固定式 单钩 直角弯H40 | 把 |
| 179 | 骨膜剥离器 | 28cm弯圆刃 重切削型 刃宽20 | 把 |
| 180 | 骨膜剥离器 | 28cm弯圆刃 重切削型 刃宽24 | 把 |
| 181 | 骨膜剥离器 | 28cm直，刃宽6 | 把 |
| 182 | 骨膜剥离器 | 28cm直，刃宽4 | 把 |
| 183 | 骨膜剥离器 | 28cm直，刃宽8 | 把 |
| 184 | 骨膜剥离器 | 28cm弯圆刃 重切削型 刃宽16 | 把 |
| 185 | 止血夹 | 6cm,弹簧式 | 把 |
| 186 | 头皮夹钳 | 17cm 33° | 把 |
| 187 | 吸引器 | 14cm 直φ1.8带刻线 | 把 |
| 188 | 吸引器 | 14cm 直φ2.4带刻线 | 把 |
| 189 | 腹壁拉钩 | 28cm同向 圆柄式 WD | 把 |
| 190 | 脑乳突牵开器 | 3×3交叉钩 | 把 |
| 191 | 脑活检抽吸器 | 单孔 | 把 |
| 192 | 动脉瘤针 | 18cm半圆弯 | 把 |
| 193 | 阑尾拉钩 | 26cm反向直角 实心柄WD | 把 |
| 194 | 子宫探针 | 28cm直φ3 | 把 |
| 195 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | 把 |
| 196 | 拉钩 | 16半圆/20方头 | 个 |
| 197 | 组织拉钩 | 同向直角/直角 | 把 |
| 198 | 后颅凹牵开器 | 290×23，活动式，4×4钩，钝 | 把 |
| 199 | 后颅凹牵开器 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8° | 把 |
| 200 | 甲状腺剪 | 18cm WD | 把 |
| 201 | 骨钩 | 22cm钩式H10六角柄 | 把 |
| 202 | 骨撬 | 25cm直角弯 尖头 宽15 膝关节 | 把 |
| 203 | 骨撬 | 25cm直角弯 尖头 宽20 膝关节 | 把 |
| 204 | 骨撬 | 23cm角弯 尖头 宽15 膝关节 | 把 |
| 205 | 螺丝刀 | 10cm（开颅用） | 把 |
| 206 | 穿线勾 | 18cm | 个 |
| 207 | 脑穿针 | 6cm/8cm/10cm | 个 |
| 208 | 头皮拉钩 | 4cm | 个 |
| 209 | 剥离子（开颅用） | 23cm | 个 |
| 210 | 脑压板 | 20cm/23cm | 个 |
| 211 | 挤切手柄 | 24cm | 把 |
| 212 | 扁桃体圈断器 | 直形 | 个 |
| 213 | 挤切刀 | 24cm | 把 |
| 214 | 穿刺针（眼用） | 9号12号 | 个 |
| 215 | 压舌板 | 18cm | 个 |
| 216 | 自动牵开器 | 105×3×3 | 个 |
| 217 | 旋转咬骨钳 | 180×2.5×90° | 个 |
| 218 | 粘膜剥离子 | 245，圆头，微弯 | 个 |
| 219 | 勾刀（经蝶器械） | 230×2 | 个 |
| 220 | 环剥器 | 270×φ3，枪状，圆头，角弯，下弯 | 个 |
| 221 | 鼻中隔牵开器 | 130，3×3钩，钝钩，固定式 | 把 |
| 222 | 息肉钳 | 120×3.5×4.5，环形，叠鳃式 | 把 |
| 223 | 小鼻息肉钳 | 120×3.5×4.5，环形，叠鳃式 | 把 |
| 224 | 反向咬骨钳（鼻用） | 120×3.5，盖板式，下弯，反切 | 把 |
| 225 | 鼻镜 | 150×28 | 把 |
| 226 | 鼻窦穿刺针 | 1.6\*80 | 把 |
| 227 | 咬骨钳（鼻用） | 120×1.5，盖板式，直型，正切 | 把 |
| 228 | 勾绞刀 | 190，单头，镰状尖 | 把 |
| 229 | 中、下甲鼻剪 | 125，中介 | 把 |
| 230 | 上颌窦抓钳 | 150×5，下切口，角弯45° | 把 |
| 231 | 骨科手锥 | 16cm | 把 |
| 232 | 手摇钻 | 夹持Ф0.3-4mm钻头 | 把 |
| 233 | 输卵管勾 | 150 | 把 |
| 234 | 尿道探子 | Ф2-Ф7.5 | 把 |
| 235 | 压肠板 | 30cm | 把 |
| 236 | 克氏棒 | 30cm | 个 |
| 237 | 探 针 | 22cm | 个 |
| 238 | 穿刺锥 | 18cm | 把 |
| 239 | 异物钳 | 12cm | 把 |
| 240 | 左弯兰钳 | 20cm | 把 |
| 241 | 斜视勾 | 125×10，扁头，双弯 | 个 |
| 242 | 开睑器 | 板式 | 个 |
| 243 | 开睑器 | 张口15 | 个 |
| 244 | 注吸冲洗器 | 6.5# | 个 |
| 245 | 眼用测量规 | 直 | 个 |
| 246 | 恢复器 | 10cm | 个 |
| 247 | 全方位拉钩（11件） | 拉钩支架/底座/拉钩 | 套 |
| 248 | 咬骨钳 | (22/24)cm | 把 |
| 249 | 吸引器头 | 26cm（2.5/3/4.0/4.5）# | 个 |
| 250 | 脑剥 | 20cm双头，扁，软 | 个 |
| 251 | 刮匙 | 16cm\*2直，单头 | 个 |
| 252 | 刮匙 | 18cm\*3直，单头 | 个 |
| 253 | 刮匙 | 20cm\*4直，单头 | 个 |
| 254 | 刮匙 | 16cm\*2\*3直，双头 | 个 |
| 255 | 刮匙 | 18cm\*4\*5直，双头 | 个 |
| 256 | 刮匙 | 20cm\*2\*3直，双头 | 个 |
| 257 | 刮匙 | 18cm10\*11双头 | 个 |
| 258 | 神剥 | 25cm，扁/尖 | 个 |
| 259 | 神剥 | 25cm双头扁 | 个 |
| 260 | 骨钩 | (18cm)/1 | 个 |
| 261 | 骨撬 | 27cm | 个 |
| 262 | 骨撬 | 28cm | 个 |
| 263 | 骨撬 | 31cm | 个 |
| 264 | 骨撬 | 37cm | 个 |
| 265 | 骨凿 | 32mm刃宽平 | 把 |
| 266 | 骨凿 | （22/24）mm刃宽平 | 把 |
| 267 | 骨凿 | （18/20）mm刃宽平 | 把 |
| 268 | 骨凿 | （2/4/6/8/10/12/14）mm刃宽平 | 把 |
| 269 | 骨凿 | （6/10/12/14）mm刃宽U形 | 把 |
| 270 | 骨凿 | （2/3/4/5）mm刃宽U形 | 把 |
| 271 | 大S拉钩 | 35cm | 把 |
| 272 | 小S拉钩 | 26cm | 把 |
| 273 | 剖腹产钳 | 26cm | 把 |
| 274 | 甲状腺拉钩 | 20cm | 把 |
| 275 | 骨科撑开器 | 17cm，双孔 | 把 |
| 276 | 咬骨钳 | 22cm弯头 | 把 |
| 277 | 钢丝穿引器 | 20cm | 把 |
| 278 | 打入器 | 22\*15\*10 | 把 |
| 279 | 骨铣 | 26cm | 把 |
| 280 | 骨拉钩 | 25/21cm | 把 |
| 281 | 老虎钳 | 22cm，虎头 | 把 |
| 282 | 骨克氏钳 | 20cm，尖头 | 把 |
| 283 | 咬骨剪 | 18cm，斜刃 | 把 |
| 284 | 侧切剪 | 18cm | 把 |
| 285 | 钢丝结扎钳 | 18cm | 把 |
| 286 | 扩张器（12件） | 4#-9.5# | 套 |
| 287 | 髋臼拉钩 | 30cm宽15mm | 个 |
| 288 | 角度凿 | 2#、4# | 个 |
| 289 | 刮匙 | 15°4mm | 个 |
| 290 | 刮匙 | 25°(4mm\6mm) | 个 |
| 291 | 刮匙 | 30°4mm | 个 |
| 292 | 剜除器 | 90×4，直 | 个 |
| 293 | 睑拉钩 | 140，头宽9 | 个 |
| 294 | 视神经剪 | 140，头宽9 | 把 |
| 295 | 持骨钳 | 20cm | 把 |
| 296 | 骨锉 | 18cm直平 | 把 |
| 297 | 子宫刮匙 | 28cm | 把 |
| 298 | 阴道扩张器 | 双羽翼阴道扩张器 | 个 |
| 299 | 活检针 | 10cm | 个 |
| 300 | 蝶窦咬骨钳 | 18cm刃3 | 把 |
| 301 | 鼻窦咬骨钳 | 15cm | 把 |
| 302 | 鼻中隔咬骨钳 | 28cm | 把 |
| 303 | 心脏拉钩 | 18cm圆弯 | 个 |
| 304 | 心脏拉钩 | 20cm圆弯 | 个 |
| 305 | 血管内膜剥离器 | 18cm/双头 | 个 |
| 306 | 胸腔吸引管 | 22cm/24cm | 个 |
| 307 | 前列腺剪 | 22cm弯 | 把 |
| 308 | 尿道扩张器 | F19成人 | 个 |
| 309 | 尿道扩张器 | F14小儿 | 个 |
| 310 | 举宫钳 | 30cm | 把 |
| 311 | 宫颈钳 | 25cm | 把 |
| 312 | 扁桃体夹持钳 | 22cm | 把 |
| 313 | 小药杯 | 直径5cm | 个 |
| 314 | 针盒 | 11cm | 个 |
| 315 | 换药碗 | 中号，直径140mm | 个 |
| 316 | 换药碗 | 大号，直径160mm | 个 |
| 317 | 脓盘 | 中号,190\*115\*25mm，浅型 | 个 |
| 318 | 脓盘 | 大号，205\*130\*25mm，浅型 | 个 |
| 319 | 胸外三叶钳 | 25cm | 把 |
| 320 | 滚轴刀架 | 35cm | 把 |
| 321 | 环钳筒 | 80×200，有盖，大号 | 个 |
| 322 | 小镊子筒 | 64×150，有盖，中号 | 个 |
| 323 | 胸腔刮匙 | 23cm | 个 |
| 324 | 胸骨锯 | XGZ-DJ-Ⅲ | 把 |
| 325 | 骨穿针 | 1.6\*30 | 个 |
| 326 | 胸穿针 | 1.6\*65 （胸穿） | 个 |
| 327 | 脑穿针 | 90×2.4 | 个 |
| 328 | 腹穿针 | 1.6\*150 （腹穿） | 个 |
| 329 | 不锈钢洗涤盆 | 240\*72mm | 个 |
| 330 | 腰穿针 | 7# | 个 |
| 331 | 腰穿针 | 9# | 个 |
| 332 | 治疗缸 | 直径100mm | 个 |
| 333 | 拆线剪 | 160\*45mm | 把 |
| 334 | 眼科剪 | 10cm直尖头 | 把 |
| 335 | 开口器 | 不锈钢材质 | 个 |
| 336 | 压舌板 | 不锈钢材质 | 个 |
| 337 | 舌钳 | 不锈钢材质 | 个 |
| 338 | 不锈钢直头环形钳 | 直头，钳头长25cm左右(不含柄部) | 个 |
| 339 | 不锈钢环钳筒 | 倒锥形，月牙形或方形缺口；口径8cm，高17cm左右 | 个 |